## Sheet1
SeaQuest 24-ch. Control Card Calibration.
V(79.98) - nominal max V, 19.5mV/LSB
BV current readout - 125uA/4096 counts, 30.5nA/LSB | [7 empty] | Red cells are more than 3-sigma above average, green cells are 3-sigma below average
Ch# | Average | RMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
sn 01 | 79.4346 | 0.1339 | 79.28 | 79.68 | 79.51 | 79.43 | 79.34 | 79.5 | 79.59 | 79.47 | 79.6 | 79.63 | 79.42 | 79.28 | 79.49 | 79.28 | 79.38 | 79.43 | 79.41 | 79.57 | 79.54 | 79.28 | 79.11 | 79.44 | 79.38 | 79.39
sn 02 | 79.46 | 0.12247 | 79.4 | 79.46 | 79.59 | 79.52 | 79.42 | 79.54 | 79.44 | 79.56 | 79.45 | 79.18 | 79.53 | 79.33 | 79.44 | 79.56 | 79.48 | 79.57 | 79.69 | 79.21 | 79.47 | 79.58 | 79.47 | 79.4 | 79.25 | 79.5
sn 03 | 79.4304 | 0.14296 | 79.38 | 79.3 | 79.38 | 79.22 | 79.35 | 79.48 | 79.41 | 79.17 | 79.44 | 79.48 | 79.4 | 79.53 | 79.59 | 79.24 | 79.39 | 79.37 | 79.43 | 79.32 | 79.61 | 79.71 | 79.45 | 79.46 | 79.44 | 79.78
sn 04 | 79.4433 | 0.13739 | 79.39 | 79.3 | 79.57 | 79.32 | 79.5 | 79.2 | 79.4 | 79.49 | 79.46 | 79.42 | 79.62 | 79.59 | 79.57 | 79.43 | 79.55 | 79.4 | 79.31 | 79.46 | 79.71 | 79.62 | 79.29 | 79.51 | 79.17 | 79.36
sn 05 | 79.5083 | 0.11355 | 79.52 | 79.33 | 79.28 | 79.34 | 79.72 | 79.47 | 79.49 | 79.72 | 79.44 | 79.67 | 79.44 | 79.57 | 79.58 | 79.64 | 79.51 | 79.55 | 79.47 | 79.39 | 79.45 | 79.47 | 79.55 | 79.49 | 79.59 | 79.52
sn 06 | 79.4829 | 0.12675 | 79.54 | 79.43 | 79.57 | 79.36 | 79.62 | 79.51 | 79.65 | 79.7 | 79.34 | 79.33 | 79.41 | 79.28 | 79.39 | 79.61 | 79.45 | 79.35 | 79.64 | 79.59 | 79.35 | 79.37 | 79.41 | 79.59 | 79.45 | 79.65
sn 07 | 79.4846 | 0.13416 | 79.5 | 79.53 | 79.8 | 79.51 | 79.41 | 79.65 | 79.43 | 79.55 | 79.41 | 79.52 | 79.66 | 79.39 | 79.45 | 79.62 | 79.4 | 79.58 | 79.25 | 79.59 | 79.36 | 79.24 | 79.4 | 79.53 | 79.3 | 79.55
sn 08 | 79.4671 | 0.11102 | 79.86 | 79.51 | 79.34 | 79.35 | 79.49 | 79.48 | 79.46 | 79.51 | 79.49 | 79.34 | 79.47 | 79.4 | 79.32 | 79.45 | 79.53 | 79.44 | 79.5 | 79.55 | 79.38 | 79.46 | 79.4 | 79.62 | 79.41 | 79.45
sn 09 | 79.4454 | 0.19961 | 79.63 | 79.42 | 79.31 | 79.41 | 79.36 | 79.34 | 79.63 | 78.89 | 79.2 | 79.73 | 79.53 | 79.29 | 79.58 | 79.52 | 79.46 | 79.5 | 79.62 | 79.2 | 79.29 | 79.56 | 79.78 | 79.62 | 79.29 | 79.53
sn 10 | 79.4971 | 0.17008 | 79.64 | 79.6 | 79.79 | 79.35 | 79.49 | 79.28 | 79.66 | 79.52 | 79.63 | 79.53 | 79.42 | 79.4 | 79.32 | 79.68 | 79.31 | 79.55 | 79.5 | 79.59 | 79.64 | 79.53 | 79.41 | 78.98 | 79.6 | 79.51
sn 11 | 79.4717 | 0.13216 | 79.6 | 79.62 | 79.36 | 79.49 | 79.48 | 79.53 | 79.41 | 79.46 | 79.36 | 79.62 | 79.66 | 79.62 | 79.53 | 79.52 | 79.15 | 79.28 | 79.38 | 79.46 | 79.41 | 79.27 | 79.42 | 79.45 | 79.57 | 79.67
sn 12 | 79.4483 | 0.14782 | 79.48 | 79.57 | 79.51 | 79.45 | 79.7 | 79.51 | 79.28 | 79.47 | 79.58 | 79.33 | 79.39 | 79.41 | 79.51 | 79.61 | 79.2 | 79.38 | 79.42 | 79.39 | 79.58 | 79.52 | 79.51 | 79.56 | 79.41 | 78.99
sn 13 | 79.5229 | 0.10861 | 79.48 | 79.58 | 79.62 | 79.48 | 79.57 | 79.49 | 79.56 | 79.72 | 79.53 | 79.34 | 79.64 | 79.37 | 79.62 | 79.38 | 79.42 | 79.53 | 79.35 | 79.51 | 79.43 | 79.47 | 79.64 | 79.52 | 79.73 | 79.57
sn 14 | 79.4779 | 0.1055 | 79.53 | 79.44 | 79.25 | 79.5 | 79.37 | 79.44 | 79.54 | 79.35 | 79.58 | 79.63 | 79.52 | 79.37 | 79.48 | 79.42 | 79.71 | 79.43 | 79.5 | 79.36 | 79.6 | 79.46 | 79.58 | 79.55 | 79.36 | 79.5
sn 15 | 79.4517 | 0.12565 | 79.43 | 79.55 | 79.47 | 79.53 | 79.4 | 79.44 | 79.32 | 79.28 | 79.24 | 79.51 | 79.6 | 79.44 | 79.35 | 79.45 | 79.52 | 79.18 | 79.62 | 79.56 | 79.6 | 79.44 | 79.62 | 79.55 | 79.48 | 79.26
sn 16 | 79.4942 | 0.13078 | 79.23 | 79.75 | 79.45 | 79.37 | 79.57 | 79.62 | 79.5 | 79.54 | 79.35 | 79.54 | 79.58 | 79.66 | 79.39 | 79.63 | 79.56 | 79.49 | 79.43 | 79.56 | 79.47 | 79.41 | 79.27 | 79.57 | 79.62 | 79.3
sn 17 | 79.4933 | 0.11694 | 79.36 | 79.5 | 79.58 | 79.7 | 79.57 | 79.43 | 79.23 | 79.52 | 79.44 | 79.54 | 79.45 | 79.34 | 79.57 | 79.36 | 79.5 | 79.72 | 79.63 | 79.47 | 79.61 | 79.55 | 79.53 | 79.43 | 79.45 | 79.36
sn 18 | 79.4567 | 0.16145 | 79.38 | 79.2 | 79.38 | 79.44 | 79.83 | 79.39 | 79.6 | 79.34 | 79.58 | 79.63 | 79.37 | 79.5 | 79.38 | 79.31 | 79.66 | 79.49 | 79.22 | 79.68 | 79.46 | 79.2 | 79.57 | 79.43 | 79.59 | 79.33
sn 19 | 79.4871 | 0.13814 | 79.59 | 79.38 | 79.53 | 79.41 | 79.47 | 79.48 | 79.56 | 79.24 | 79.28 | 79.54 | 79.65 | 79.6 | 79.49 | 79.53 | 79.41 | 79.15 | 79.36 | 79.77 | 79.42 | 79.51 | 79.58 | 79.57 | 79.59 | 79.58
sn 20 | 79.49 | 0.11252 | 79.59 | 79.41 | 79.67 | 79.2 | 79.45 | 79.54 | 79.45 | 79.5 | 79.53 | 79.49 | 79.57 | 79.5 | 79.55 | 79.66 | 79.42 | 79.41 | 79.45 | 79.54 | 79.23 | 79.53 | 79.64 | 79.45 | 79.45 | 79.53
sn 21 | 79.4796 | 0.13681 | 79.37 | 79.43 | 79.34 | 79.54 | 79.43 | 79.7 | 79.49 | 79.48 | 79.26 | 79.59 | 79.22 | 79.47 | 79.5 | 79.59 | 79.83 | 79.69 | 79.33 | 79.51 | 79.47 | 79.42 | 79.4 | 79.5 | 79.49 | 79.46
sn 22 | 79.4096 | 0.099542 | 79.36 | 79.42 | 79.42 | 79.64 | 79.5 | 79.17 | 79.44 | 79.32 | 79.28 | 79.39 | 79.43 | 79.36 | 79.55 | 79.45 | 79.34 | 79.53 | 79.42 | 79.26 | 79.49 | 79.42 | 79.39 | 79.36 | 79.48 | 79.41
sn 23 | 79.4562 | 0.12789 | 79.57 | 79.58 | 79.46 | 79.48 | 79.24 | 79.59 | 79.5 | 79.43 | 79.4 | 79.24 | 79.45 | 79.38 | 79.6 | 79.45 | 79.32 | 79.32 | 79.33 | 79.44 | 79.66 | 79.56 | 79.29 | 79.55 | 79.41 | 79.7
sn 24 | 79.4192 | 0.13815 | 79.49 | 79.42 | 79.38 | 79.46 | 79.48 | 79.4 | 79.13 | 79.35 | 79.45 | 79.54 | 79.21 | 79.55 | 79.3 | 79.73 | 79.44 | 79.5 | 79.22 | 79.37 | 79.36 | 79.28 | 79.47 | 79.68 | 79.36 | 79.49
All | 79.4672 | 0.13426